{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招","1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表","1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与","1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表","1_表10_2_2-22 暂列金额明细表","2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招","2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表","2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与","2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表","2_表10_2_2-22 暂列金额明细表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","index":0,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,5],[3,0,3,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,0,12,2],[12,5,12,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-2】"]
[null,"长兴县人民医院输液厅改造装修工程",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:"]
[null,"\r\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\r\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\r\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\r\n或其授权人:"]
[null,"\r\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\r\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\r\n(造价工程师签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\r\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:",{"$nulls":3},"复核时间:"]

{"sheet":"1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招","index":1,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,5],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[9,1,9,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,19,1],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,0,26,2],[28,0,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位（专业）工程招标控制价费用表"]
["工程名称:单项工程-建筑",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","费用名称",null,"计算公式","金额\r\n(元)","备注"]
["1","分部分项工程费",null,"∑(分部分项工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["1.1","其中","人工费+机械费","∑分部分项（定额人工费+定额机械费）"]
["2","措施项目费",null,"（2.1+2.2）"]
["2.1","施工技术措施项目费",null,"∑(技措项目工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["2.1.1","其中","人工费+机械费","∑技措项目（定额人工费+定额机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目费",null,"(1.1+2.1.1)×7.07%",null,"见表10.2.2-20"]
["2.2.1","其中","安全文明施工基本费","(1.1+2.1.1)×6.57%",null,"见表10.2.2-20"]
["3","其他项目费",null,"（3.1+3.2+3.3+3.4）"]
["3.1","暂列金额",null,"3.1.1+3.1.2+3.1.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.1.1","其中","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.2",null,"优质工程增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.3",null,"其他暂列金额","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.2","暂估价",null,"3.2.1+3.2.2+3.2.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.2.1","其中","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计\r\n(或计入综合单价)",null,"见表10.2.2-23"]
["3.2.2",null,"专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-24"]
["3.2.3",null,"专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-25"]
["3.3","计日工",null,"∑计日工(暂估数量×综合单价）",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4","施工总承包服务费",null,"3.4.1+3.4.2",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4.1","其中","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）",null,"见表10.2.2-27"]
["3.4.2",null,"甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率",null,"见表10.2.2-27"]
["4","规费",null,"(1.1+2.1.1)×27.92%"]
["5","税金",null,"(1+2+3+4)×9%"]
["招标控制价合计",null,null,"1+2+3+4+5"]

{"sheet":"1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":2,"n_rows":83,"n_cols":12,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[15,0,15,6],[19,0,19,2],[20,0,20,11],[21,0,21,5],[21,6,21,8],[21,9,21,11],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,3],[22,4,24,4],[22,5,24,5],[22,6,22,10],[22,11,24,11],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,23,10],[33,0,33,6],[37,0,37,2],[38,0,38,11],[39,0,39,5],[39,6,39,8],[39,9,39,11],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,40,10],[40,11,42,11],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[41,8,41,10],[50,0,50,6],[54,0,54,2],[55,0,55,11],[56,0,56,5],[56,6,56,8],[56,9,56,11],[57,0,59,0],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[57,3,59,3],[57,4,59,4],[57,5,59,5],[57,6,57,10],[57,11,59,11],[58,6,59,6],[58,7,59,7],[58,8,58,10],[63,0,63,6],[67,0,67,2],[68,0,68,11],[69,0,69,5],[69,6,69,8],[69,9,69,11],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,70,10],[70,11,72,11],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,8,71,10],[81,0,81,6],[82,0,82,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"门窗工程",null,null,"0"]
["1","010802001001","金属（塑钢）门","M0921白色单扇钢板门含门套、门五金等所有内容\r\n具体详见施工图","樘","11"]
["2","010802001002","金属（塑钢）门","M1521白色双扇钢板门含门套、门五金等所有内容\r\n具体详见施工图","樘","1"]
["3","010807001001","金属（塑钢、断桥）窗","C0812白色铝合金推拉窗\r\n1、铝合金推拉窗采用80系列,壁厚不小于1.4mm。\r\n2、选用白色铝合金窗框,5厚白玻璃\r\n具体详见施工图","樘","1"]
[null,"0111","L 楼地面装饰工程"]
["4","011108001001","石材零星项目","1、20mm厚大理石门槛石修补（材质同原有）\r\n2、100mm水泥砂浆粘结层：\r\n2、200mm1:3干硬性水泥砂浆找平层；","m2","3.52"]
["5","011108003001","块料零星项目","1、10mm厚地砖修补（材质同原有）\r\n2、100mm水泥砂浆粘结层：\r\n2、200mm1:3干硬性水泥砂浆找平层；","m2","4.80"]
[null,null,"墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",null,null,"0"]
["6","010401004001","多孔砖墙","1、240厚煤矸石烧结多孔砖隔墙\r\n具体详见施工图","m3","18.00"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["7","011201001001","墙面一般抹灰","1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)\r\n2、9厚1:1:3水泥砂浆打底扫毛\r\n具体详见施工图","m2","150.00"]
["8","011210002001","金属隔断","1、隔墙轻钢龙骨基层\r\n具体详见施工图","m2","125.80"]
["9","011210002003","金属隔断","1、9.0厚多层板\r\n具体详见施工图","m2","251.60"]
["10","011210002002","金属隔断","1、9.5厚防水石膏板\r\n具体详见施工图","m2","134.02"]
["11","011407001001","墙面喷刷涂料","1、满刮腻子、磨平\r\n2、封闭底漆一道,环保抗菌防霉乳胶漆二遍\r\n3、80高1.2厚镜面不锈钢板踢脚.\r\n具体详见施工图","m2","293.89"]
["12","011207001001","墙面装饰板","1、12厚硅钙板基层\r\n2、6厚米色无机预涂板(结构胶粘贴)\r\n3、80高1.2厚镜面不锈钢板踢脚\r\n具体详见施工图 ","m2","162.36"]
["13","011204003001","块料墙面","1、专用胶粘接层，乳黄色墙面砖贴面(颜色、规格参照原有墙面砖)\r\n具体详见施工图","m2","83.88"]
["14","011204003002","块料墙面","治疗室、注射室\r\n1、专用胶粘接层，600*600墙面砖(选样)\r\n具体详见施工图","m2","19.20"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第3页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["15","011206001001","石材零星项目","1、柱面干挂石材修补（材质同原有）\r\n2、钢龙骨基层；","m2","7.68"]
[null,null,"天棚工程",null,null,"0"]
["16","011302001002","吊顶天棚","1、原有硅钙板天棚面层更换（利用原有龙骨吊杆）\r\n2、按实结算","m2","46.55"]
["17","011302001003","吊顶天棚","1、原有石膏板天棚面层更换（利用原有龙骨吊杆）\r\n2、局部腻子、磨平\r\n3、封闭底漆一道,环保抗菌防霉乳胶漆二遍\r\n具体详见施工图\r\n4、按实结算","m2","46.55"]
["18","011407002001","天棚喷刷涂料","原有石膏板吊顶\r\n1、原有石膏板乳胶漆面层砂纸磨除,清理基层\r\n2、局部腻子、磨平\r\n3、封闭底漆一道,环保抗菌防霉乳胶漆二遍\r\n具体详见施工图","m2","97.60"]
[null,null,"其他工程",null,null,"0"]
["19","01B007","吧台","1、吧台\r\n具体样式由业主选定","套","1"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第4页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["20","011501008001","注射室及治疗室吊柜","注射室及治疗室吊柜\r\n1、金属压条\r\n2、隔板\r\n3、成品固定件\r\n4、5厚磨砂玻璃\r\n5、成品铰链\r\n等所有内容，具体详见施工图","项","1"]
["21","011501008002","注射室及治疗室地柜","注射室及治疗室地柜\r\n1、15厚石英石台面及挡水条\r\n2、18厚细木工板\r\n3、高光多层板抽屉\r\n4、高光多层板柜门\r\n5、成品柜门合页\r\n6、防火木饰面\r\n7、30*30木龙骨\r\n8、医用长柄水龙头\r\n9、成品台下盆\r\n10、1.2厚拉丝不锈钢踢脚\r\n等所有内容，具体详见施工图","m","5.64"]
[null,null,"拆除工程",null,null,"0"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第5页 共5页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["22","01B001","原有建筑拆除清运及恢复利用","1、临时施工围挡防尘隔断（参照万达广场内部装修隔断）。           2、原有砖砌体、原有天棚、原有门窗等拆除，一切不利用物品，垃圾清运，运距由投标单位自行考虑。\r\n3、原有不利用、给排水管道、电气管线、插座、开关、灯具、卫生洁具等拆除，垃圾外运，此项一次性包干，结算时不作调整。\r\n4、原有需拆除利用（包括但不限于门、窗、监控、喷淋头、空调（含铜管）等内容），利用原有，辅材乙供，拆除前由经业主确认利用内容。\r\n具体详见施工图","项","1"]
{"$rows_empty":7}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[18,0,18,6],[19,0,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","011701003001","脚手架","1、脚手架","m2","225.00"]
["2","01B001","成品保护","1、成品保护费用，采取墙面门窗包边包角、地面铺设石膏板或保护膜等措施，一次性包干，结算不做调整；","项","1"]
["3","01B002","专业保洁","1、专业保洁，一次性包干，结算不做调整；","项","1"]
["4","01B001","招标代理及清单编制费","1、招标代理及清单编制费：4000元，此项目为不可竞争费，由中标单位一次性支付给代理公司","项","1"]
{"$rows_empty":8}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与","index":4,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,6],[2,0,2,2],[2,4,2,6],[23,0,23,4],[25,0,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-20】"]
["施工组织（总价）措施项目清单与计价表"]
["工程名称:建筑",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","费率\r\n(%)","金额\r\n(元)","备注"]
["1","011707001001","安全文明施工费"]
["1.1","1.1","安全文明施工基本费"]
["2","Z01110900801","提前竣工增加费"]
["3","011707004001","二次搬运费"]
["4","011707005001","冬雨季施工增加费"]
["5","01B999","其他施工组织措施费"]
{"$rows_empty":13}
["合    计"]

{"sheet":"1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表","index":5,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[34,0,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-21】"]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:建筑",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",{"v":10000,"d":"10000.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.1","标化工地增加费",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.2","优质工程增加费",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.3","其他暂列金额",{"v":10000,"d":"10000.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["2","暂估价",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.1","材料（设备）暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-23"]
["2.2","专业工程暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-24"]
["2.3","专项技术措施暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-25"]
["3","计日工",null,"明细详见表10.2.2-26"]
["4","总承包服务费",null,"明细详见表10.2.2-27"]
{"$rows_empty":20}
["合    计"]

{"sheet":"1_表10_2_2-22 暂列金额明细表","index":6,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[27,0,27,1],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-22】"]
["暂列金额明细表"]
["工程名称:建筑",null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","标化工地增加费","项"]
["2","优质工程增加费","项"]
["3","其他暂列金额","项",{"v":10000,"d":"10000.00"},"估算比例一般不高于5%"]
["3.1","其他暂列金额","项",{"v":10000,"d":"10000.00"}]
{"$rows_empty":19}
["合计",null,null,{"v":10000,"d":"10000.00"}]

{"sheet":"2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招","index":7,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,5],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[9,1,9,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,19,1],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,0,26,2],[28,0,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位（专业）工程招标控制价费用表"]
["工程名称:单项工程-安装",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","费用名称",null,"计算公式","金额\r\n(元)","备注"]
["1","分部分项工程费",null,"∑(分部分项工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["1.1","其中","人工费+机械费","∑分部分项（定额人工费+定额机械费）"]
["2","措施项目费",null,"（2.1+2.2）"]
["2.1","施工技术措施项目费",null,"∑(技措项目工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["2.1.1","其中","人工费+机械费","∑技措项目（定额人工费+定额机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目费",null,"(1.1+2.1.1)×8.43%",null,"见表10.2.2-20"]
["2.2.1","其中","安全文明施工基本费","(1.1+2.1.1)×8.17%",null,"见表10.2.2-20"]
["3","其他项目费",null,"（3.1+3.2+3.3+3.4）"]
["3.1","暂列金额",null,"3.1.1+3.1.2+3.1.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.1.1","其中","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.2",null,"优质工程增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.3",null,"其他暂列金额","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.2","暂估价",null,"3.2.1+3.2.2+3.2.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.2.1","其中","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计\r\n(或计入综合单价)",null,"见表10.2.2-23"]
["3.2.2",null,"专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-24"]
["3.2.3",null,"专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-25"]
["3.3","计日工",null,"∑计日工(暂估数量×综合单价）",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4","施工总承包服务费",null,"3.4.1+3.4.2",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4.1","其中","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）",null,"见表10.2.2-27"]
["3.4.2",null,"甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率",null,"见表10.2.2-27"]
["4","规费",null,"(1.1+2.1.1)×30.63%"]
["5","税金",null,"(1+2+3+4)×9%"]
["招标控制价合计",null,null,"1+2+3+4+5"]

{"sheet":"2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":8,"n_rows":88,"n_cols":12,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[17,0,17,6],[21,0,21,2],[22,0,22,11],[23,0,23,5],[23,6,23,8],[23,9,23,11],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,2,26,2],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[24,5,26,5],[24,6,24,10],[24,11,26,11],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,8,25,10],[40,0,40,6],[44,0,44,2],[45,0,45,11],[46,0,46,5],[46,6,46,8],[46,9,46,11],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,47,10],[47,11,49,11],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,48,10],[63,0,63,6],[67,0,67,2],[68,0,68,11],[69,0,69,5],[69,6,69,8],[69,9,69,11],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,5,72,5],[70,6,70,10],[70,11,72,11],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,8,71,10],[86,0,86,6],[87,0,87,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"给水部分",null,null,"0"]
["1","031001006001","塑料管","1、室内PP-R给水管安装（热熔连接）公称直径20mm以内；\r\n2、管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内。","m","18.00"]
[null,null,"排水部分",null,null,"0"]
["2","031001006002","塑料管","室内PVC-U塑料排水管（粘接） DN75","m","24.00"]
["3","031004003001","洗脸盆","成品白色独立台盆安装，含水龙头（非感应式）、阀门、上下水等，具体样式由施工单位提供样品，经业主选样后方可施工。","组","4"]
[null,null,"消防水部分",null,null,"0"]
["4","030901010001","原消火栓移位","原消火栓箱（XL-1）由原有位置移位","项","1"]
["5","030901002001","消火栓钢管","DN100热镀锌钢管，采用沟槽式卡箍连接，管道公称压力为1.6Mpa，吊顶内敷设，含管道试压、冲洗。","m","20.00"]
["6","031002001001","管道支吊架","管道支架制作安装","Kg","8.95"]
["7","031201003001","金属结构刷油","除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道","kg","8.95"]
["8","031201001001","管道刷油","刷调和漆两道","m2","6.28"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"强电部分",null,null,"0"]
["9","030404017001","配电箱","强电配电箱购安，含箱体、箱内元器件购安。","台","1"]
["10","030411001001","配管","砖、混凝土结构暗配钢管SC20","m","41.00"]
["11","030411001002","配管","砖、混凝土结构暗配PVC管PC25","m","76.00"]
["12","030411001003","配管","砖、混凝土结构暗配PVC管PC20","m","37.50"]
["13","030411004001","配线","管内穿线BV-2.5mm2","m","75.00"]
["14","030411004002","配线","管内穿线BVR-2.5mm2","m","37.50"]
["15","030411004003","配线","管内穿线NHBV-2.5mm2","m","123.00"]
["16","030411004004","配线","管内穿线BV-4mm2","m","152.00"]
["17","030411004005","配线","管内穿线BVR-4mm2","m","76.00"]
["18","030412004001","装饰灯","1、安全出口灯\r\n2、1W（LED灯）","套","1"]
["19","030412004002","装饰灯","1、疏散指示灯（自带电源）\r\n2、1W（LED灯）","套","4"]
["20","030412004003","装饰灯","1、应急灯（自带电源）\r\n2、6W（LED灯）","套","4"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第3页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["21","030412001001","普通灯具","600X600LED面板灯，52W，吸顶安装，具体样式由业主定。","套","12"]
["22","030404035001","插座","安全型五孔插座，250V，10A，底边距地1.0m暗装，具体样式由业主定。","个","4"]
["23","030404035002","插座","安全型五孔插座，250V，10A，底边距地0.3m暗装，具体样式由业主定。","个","18"]
["24","030404034001","照明开关","1、单联单控开关\r\n2、A86系列","个","4"]
["25","030404034002","照明开关","1、双联单控开关\r\n2、A86系列","个","2"]
["26","030411006001","接线盒","接线盒、灯头盒安装","个","25"]
["27","030411006002","接线盒","开关盒、插座盒安装","个","28"]
["28","030414002001","送配电装置系统","送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)","系统","1"]
[null,null,"弱电部分",null,null,"0"]
["29","030411001004","配管","砖、混凝土结构暗配钢管SC20","m","38.00"]
["30","030502005001","双绞线缆","超五类网线UTP5e","m","38.00"]
["31","030411004006","配线","电话线HBVV-4*0.6","m","38.00"]
["32","030502004001","电视插座","电视插座","个","2"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第4页 共4页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["33","030502004002","电话插座","电话插座","个","3"]
["34","030502012001","信息插座","网络信息插座","个","5"]
["35","030411006003","接线盒","插座盒安装","个","10"]
[null,null,"其他部分",null,null,"0"]
["36","03B002","移位","墙体分隔房间后顶面上的烟感、空调风口、照明灯等根据现场实际做相应调整，此项一次性包干，结算时不作调整。","项","1"]
{"$rows_empty":8}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表","index":9,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[20,0,20,6],[21,0,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-安装",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["1","031301017001","脚手架搭拆","脚手架搭拆","项","1"]
{"$rows_empty":13}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与","index":10,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,6],[2,0,2,2],[2,4,2,6],[23,0,23,4],[25,0,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-20】"]
["施工组织（总价）措施项目清单与计价表"]
["工程名称:安装",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","费率\r\n(%)","金额\r\n(元)","备注"]
["1","031302001001","安全文明施工费"]
["1.1","1.1","安全文明施工基本费"]
["2","Z03130200801","提前竣工增加费"]
["3","031302004001","二次搬运费"]
["4","031302005001","冬雨季施工增加费"]
["5","03B999","其他施工组织措施费"]
{"$rows_empty":13}
["合    计"]

{"sheet":"2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表","index":11,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,3],[2,0,2,1],[34,0,34,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-21】"]
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:安装",null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","备注"]
["1","暂列金额",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.1","标化工地增加费",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.2","优质工程增加费",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["1.3","其他暂列金额",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-22"]
["2","暂估价",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.1","材料（设备）暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-23"]
["2.2","专业工程暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-24"]
["2.3","专项技术措施暂估价",{"v":0,"d":"0.00"},"明细详见表10.2.2-25"]
["3","计日工",null,"明细详见表10.2.2-26"]
["4","总承包服务费",null,"明细详见表10.2.2-27"]
{"$rows_empty":20}
["合    计"]

{"sheet":"2_表10_2_2-22 暂列金额明细表","index":12,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[27,0,27,1],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["【表10.2.2-22】"]
["暂列金额明细表"]
["工程名称:安装",null,"标段:",null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
["1","标化工地增加费","项"]
["2","优质工程增加费","项"]
["3","其他暂列金额","项",null,"估算比例一般不高于5%"]
["3.1","其他暂列金额","项"]
{"$rows_empty":19}
["合计"]